Приложение №1

Утверждено

постановлением  Исполнительного комитета Большееловского сельского  поселения

ЕМР РТ
от «28» декабря 2016г. № 22

Техническое задание

На разработку инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения Большееловского сельского поселения на 2018-2036 годы

I. Общие положения

1. Основание для разработки технического задания

Техническое задание на разработку инвестиционной программы  по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения Большееловского сельского поселения разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2011  №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановление  Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

2. Основные требования, устанавливаемые техническим заданием к инвестиционной программе

2.1 Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007  № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Федеральному закону Российской Федерации от 07 .12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлению  Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и настоящему техническому заданию.

2.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2018 по 2036 годы. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.

2.3. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района, предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

3. Термины и определения

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

II. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения

инвестиционной программы

1. Цели инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- обеспечение надежного и доступного предоставления  услуг водоснабжения потребителям, удовлетворяющего потребности муниципального образования с учетов перспективы развития последнего;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования действующей системы водоснабжения;

- улучшение экологической и санитарной обстановки территории.

2. Задачи инвестиционной программы

Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- реконструкция существующих объектов водоснабжения с учетом повышения энергетической эффективности и увеличение показателей энергосбережения;

- снижение удельного расхода потребления электроэнергии при производстве подъема воды;

- снижение потерь при предоставлении услуг водоснабжения;

- снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры;

- повышения качества питьевой воды;

- обеспечение санитарных и экологических норм и правил;

- обеспечения доступности для потребителей услуг водоснабжения.

3. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

При выполнении инвестиционной программы  планируется получить  следующие результаты:

- выполнение  мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности водоснабжения муниципального образования;

- повышение энергетической эффективности при производстве.

## III. Структура инвестиционной программы

1. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Татарстан, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения, согласовывающего инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти Республики Татарстан, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий;

в) плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения  и расходов на реализацию инвестиционной программы;

з) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения  на период реализации инвестиционной программы;

и) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены).

2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

3.Основными мероприятиями инвестиционной программы:

-реконструкция и модернизация существующего  водозаборного узла, строительство новой скважины;

-реконструкция трубопроводов системы водоснабжения;

-реконструкция иной коммунальной  инфраструктуры системы водоснабжения.

При разработке инвестиционной программы исходить из исходных данных, расчетов, предлагаемых таблиц:

1) Приложение № 1.Исходные данные для использования при подготовке инвестиционной программы.

2)Приложение № 2. Целевые  показатели  надежности и качества   системы водоснабжения

3)Приложение №3. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения.

IV.Срок разработки инвестиционной программы.

Разработать проект инвестиционной программы и представить на согласование в Исполнительный комитет Большееловского сельского поселения до 15марта 2017 года.

V.Порядок внесения изменений в техническое задание

1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе  Исполнительного комитета Большееловского сельского поселения или по инициативе регулируемой организации.

2.  Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

-внесение изменений в Схему водоснабжения Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района до 2025 года;

- объективные изменения условий деятельности регулируемой организации, влияющие на стоимость услуг водоснабжения, и невозможности пересмотра надбавки к тарифу и (или) тарифа на подключение;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой;

- изменение основных характеристик планируемых к подключению объектов.

3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе регулируемой организации, заявление о необходимости пересмотра технического задания, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

5.Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание будет доведено до регулируемой организации в недельный срок со дня его принятия.

Приложение № 1

Исходные данные для использования при подготовке

инвестиционной программы:

- Схема водоснабжения Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района до 2025 года.

- Инженерно-техническая  и  эксплуатационная  документация  по системе водоснабжения. Акт технического обследования.

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большееловского сельского поселения Елабужского муниципального района на 2016 – 2026 годы.

Приложение № 2

Целевые  показатели  надежности и качества  системы водоснабжения

| Показатели надежности и качества | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Приложение № 3

| Перечень мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения Большееловского сельского поселения ЕМР РТ на 2017-2036 г.г. |
| --- |
| Наименование мероприятия | Наличие ПСД | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Большееловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести проектно-изыскательские работы (ПИР) | не имеется |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважины огородить зоной санитарной охраны | не имеется |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж АСУТП | не имеется |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей | не имеется |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установить павильон над скважиной, 2 шт. | не имеется |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция запорной арматуры | не имеется |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установить ВНБ | не имеется |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство скважины | не имеется |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж пожарных гидрантов | не имеется |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 0.14 |  |  | 0.3 | 2.75 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |